## 转置前
FBillHead(BEM_KZFXSGGS) | *单据头(序号)
FBillNo | 单据编号
F_BEM_CltName | *客户名称#编码
FBillTypeID | *单据类型#编码
F_BEM_TextXMH | 项目号 | 1 | H
F_BEM_XMMC | 项目名称
F_BEM_TextWH | 位号 | 4 | H
F_BEM_TextYT | 用途
F_BEM_TextMC | *名称(标牌要求) | 18 | F
F_BEM_TextXH | *型号(标牌要求)
F_BEM_Qty | 数量
F_BEM_DateCCSJ | *出厂日期
F_BEM_TextSJYL | 设计压力 | 13 | H
F_BEM_GBYCDW1 | 设计压力单位 | 13 | C
F_BEM_TextSJWD | 设计温度 | 14 | J
F_BEM_TextGDWJ | 管道外径 | 6 | H
F_BEM_Combo | 管道方向
F_BEM_TextGGHD | 管道厚度
F_BEM_FMAZWZ1 | 阀门安装位置
F_BEM_TextGGCZ | 管道材质 | 6 | J
F_BEM_GBYC | 关闭压差 | 13 | J
F_BEM_GBYCDW | 关闭压差单位 | 13 | E
F_BEM_TextJZ | 介质 | 7 | H
F_BEM_JZZT | 介质状态 | 7 | J
F_BEM_ROH | 工况密度 | 15 | J
F_BEM_LLDWCOBOM11211 | 密度单位 | 15 | C
F_BEM_TextYSXS | 压缩系数 | 17 | J
F_BEM_TextLJYL | 临界压力
F_BEM_LLDWCOBOM1121 | 临界压力单位
F_BEM_RLXLJWD | 临界温度
F_BEM_BRB | 比热比
F_BEM_BRBXS | 比热比系数
F_BEM_ZQYL | 饱和蒸气压 | 18 | H
F_BEM_BHZQYDW | 饱和蒸气压单位 | 18 | C
F_BEM_YDND | 运动粘度 | 16 | J
F_BEM_ZYDW11 | 动力粘度单位 | 16 | E
F_BEM_ZYDW1 | 摩尔质量单位
F_BEM_MOLZL | 摩尔质量 | 21 | H
F_BEM_FMMCTEXTXS | 阀门名称销售 | 26 | H
F_BEM_FMXH1XS | 阀门型号销售
L_FXJG | 阀芯结构 | 26 | J
L_FZZJ |  | 25 | J
F_BEM_FTFGXS | 阀体/阀盖销售 | 27 | H
F_BEM_FZMFQXS | 阀座/密封圈销售 | 28 | J
F_BEM_sfglxXS | 上阀盖类型销售 | 34 | H
F_BEM_FXFBXS | 阀芯/阀板销售 | 28 | H
F_BEM_JGCDXS | 结构长度销售
F_BEM_TLXS | 填料销售 | 29 | H
F_BEM_FGFZXS | 阀杆/阀轴销售 | 28 | H
F_BEM_GCTJXS | 公称通径销售 | 23 | H
F_BEM_GCYLXS | 公称压力销售 | 23 | J
F_BEM_FTLJBZXS | 阀体法兰连接标准销售 | 24 | H
F_BEM_FTLJXSXS | 阀体连接形销售
F_BEM_LLTXXS | 流量特性销售 | 25 | H
F_BEM_FTEDXCXS | 阀门额定行程销售
F_BEM_FTEDXC | 阀门额定行程
L_KHCv | 客户选用Cv | 31 | H
F_BEM_EDCvXS | 额定Cv销售
F_BEM_LXComboXS | 流向销售
F_BEM_Fl | Fl
F_BEM_XT | Xt
F_BEM_Fd | Fd
F_BEM_EDCv | 额定Cv(计算用，可改)
F_BEM_GYKTB1 | 固有可调比
F_BEM_FZTJ | 阀座通径
F_BEM_Assistant11 | 泄漏等级#编码 | 37 | J
F_BEM_Assistant11#Name | 泄漏等级#名称
F_BEM_QtyYTLL | 液体流量/气体流量 min | 9 | K
F_BEM_QtyYTLLNRO | 液体流量/气体流量 nor | 9 | I
F_BEM_QtyYTLLmax | 液体流量/气体流量 max | 9 | H
F_BEM_LLDWCOBOM | 流量单位 | 8 | C
F_BEM_QtyFQYLP1 | 阀前绝对压力P1 min | 10 | K
F_BEM_QtyFQYLP1nro | 阀前绝对压力P1 nor | 10 | I
F_BEM_QtyFQYLP1max | 阀前绝对压力P1 max | 10 | H
F_BEM_YLDWCOBOM1 | 阀前压力单位 | 10 | C
F_BEM_QtyFHYLP2 | 阀后绝对压力P2 min | 11 | K
F_BEM_QtyFQYLP2nro | 阀后绝对压力P2 nor | 11 | I
F_BEM_QtyFQTLP2max | 阀后绝对压力P2 max | 11 | H
F_BEM_LLDWCOBOM11 | 阀后压力单位 | 11 | C
F_BEM_QtyCZWD | 操作温度 min | 14 | H
F_BEM_QtyCZWDnro | 操作温度 nor | 14 | H
F_BEM_QtyCZWDmax | 操作温度 max | 14 | H
F_BEM_WDDW | 温度单位 | 14 | C
F_BEM_GKMD1 | 工况密度1 | 15 | H
F_BEM_GKMD2 | 工况密度2 | 15 | H
F_BEM_GKMD3 | 工况密度3 | 15 | H
F_BEM_GKMDDW | 工况密度单位
F_BEM_ZSLPD1 | 阻塞流min
F_BEM_ZSLPD2 | 阻塞流nor
F_BEM_ZSLPD3 | 阻塞流max
L_KHCv1 | 客户计算Cv1 | 30 | K
L_KHCv2 | 客户计算Cv2 | 30 | I
L_KHCv3 | 客户计算Cv3 | 30 | H
F_BEM_QtyJSCV | 计算CV min
F_BEM_QtyJSCVnro | 计算CV nor
F_BEM_QtyJSCVmax | 计算CV max
L_KHKD1 | 客户计算开度1 | 32 | K
L_KHKD2 | 客户计算开度2 | 32 | I
L_KHKD3 | 客户计算开度3 | 32 | H
F_BEM_JSKDMIN | 计算开度min
F_BEM_JSKDNOR | 计算开度nor
F_BEM_JSKDMAX | 计算开度max
F_BEM_JSZY | 计算噪音
F_BEM_Text2 | 计算噪音nor
F_BEM_Text3 | 计算噪音max
F_BEM_ZYDW | 噪音单位
F_BEM_QtyJSHKLS | 计算喉口流速 min
F_BEM_QtyJSHKLSnro | 计算喉口流速 nro
F_BEM_QtyJSHKLSmax | 计算喉口流速 max
F_BEM_LLDWCOBOM11111 | 流速单位
F_BEM_KQCZL | 最大开启操作力
F_BEM_QtyJSCZL | 最大关闭操作力
F_BEM_TJCZL | 最大调节操作力
F_BEM_CZLDW | 操作力单位
F_BEM_KZFSCombo | 控制方式
F_BEM_DQWZCombo | 断气位置 | 35 | H
F_BEM_DXHWZCombo | 断信号位置
F_BEM_DDWZCombo | 断电位置 | 36 | H
F_BEM_Text | 连锁控制
F_BEM_ComboQXCSJ | 全行程时间
F_BEM_YHQY1 | 用户气源 | 41 | H
F_BEM_YHDY1 | 用户电源 | 41 | J
F_BEM_ComboWBPG | 外部配管
F_BEM_NBPGa | 内部配管
F_BEM_Combo21 | 通讯协议 | 39 | H
F_BEM_ComboKZXH | 控制信号1
F_BEM_KZXHB1 | 控制信号2
F_BEM_FKXHA1 | 反馈信号1
F_BEM_FKXHB1 | 反馈信号2
F_BEM_DQJK11 | 电气接口.
L_DQLJ | 电气连接 | 42 | J
F_BEM_FBDJA1 | 防爆等级 | 40 | H
F_BEM_FHDJA1 | 防护等级 | 40 | J
F_BEM_WDXSXS | 尾端形式销售
F_BEM_FLDPXS | 法兰垫片销售
F_BEM_FLBZXS | 法兰连接标准销售
F_BEM_FLCZXS | 法兰材质销售
F_BEM_PTGDWJXS | 配套管道外径销售
F_BEM_FLGCYLXS | 法兰公称压力销售
F_BEM_JGJCZXS | 紧固件材质销售
F_BEM_FLGCTJTEXTXS | 法兰公称通径销售
F_BEM_PDFLXS | 配对法兰销售
F_BEM_TextFLZXHXS | 法兰组型号销售
F_BEM_ZXJGXSXS | 执行机构名称销售 | 33 | H
F_BEM_ZXJHGPPXS | 执行机构品牌销售
F_BEM_PPXHXS | 执行机构型号销售
F_BEM_EDXC1 | 额定行程销售
F_BEM_ZYFSComboXS | 作用方式销售
F_BEM_GDDYQYXS | 额定电压/气压销售
F_BEM_DQJKXS | 电/气接口销售
F_BEM_EDSCTextXS | 额定输出销售
F_BEM_THFWXS | 弹簧范围销售
F_BEM_SLJGXS | 手轮机构销售 | 43 | J
F_BEM_YXRJXS | 有效容积销售
F_BEM_DWQPPText | 定位器品牌 | 38 | H
F_BEM_DWQXH | 定位器型号
F_BEM_DWQQty | 定位器数量
F_BEM_DWQPPText3 | 电磁阀品牌
F_BEM_DCFXH | 电磁阀型号
F_BEM_Qty12 | 电磁阀数量
F_BEM_GLJYFPPText | 过滤减压阀品牌 | 43 | H
F_BEM_DLJYFXH | 过滤减压阀型号
F_BEM_GLJYFQty | 过滤减压阀数量
F_BEM_DWQPPText42 | 限位开关品牌 | 45 | H
F_BEM_XWKGXH | 限位开关型号
F_BEM_XWKGQty | 限位开关数量
F_BEM_QKFPP | 气控阀品牌
F_BEM_QKFXH | 气控阀型号
F_BEM_QKFQty | 气控阀数量
F_BEM_TSFPP | 调速阀品牌
F_BEM_TSFXH | 调速阀型号
F_BEM_CSFQty | 调速阀数量
F_BEM_ZSQPP | 增速器品牌
F_BEM_ZSQXH | 增速器型号
F_BEM_ZSQQty | 增速器数量
F_BEM_DXFPP | 单向阀品牌
F_BEM_DXFXH | 单向阀型号
F_BEM_DXFQty | 单向阀数量
F_BEM_KPFPP | 快排阀品牌
F_BEM_KPFXH | 快排阀型号
F_BEM_KPFQty | 快排阀数量
F_BEM_CQGPP | 储气罐品牌
F_BEM_CQGXH | 储气罐型号
F_BEM_CQGQty | 储气罐数量
F_BEM_SZFPP | 锁止阀品牌
F_BEM_SZFXH | 锁止阀型号
F_BEM_SZFQty | 锁止阀数量
F_BEM_LargeText | 备注 | 50 | C
F_BEM_LargeText#Tag | 备注#正文
F_BEM_Text1 | 文本
F_BEM_UnitIDJDDW | 基本单位#编码
F_BEM_UnitIDJDDW#Name | 基本单位#名称